АКТ

О проведении наладки режимов тепловой энергии и (или) теплоносителя оборудования теплового пункта (узла), внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок

«____» ____________ 2025 г.

Потребитель: ____________________________________________________________________

(наименование организации)

Адрес объекта: ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Комиссия в составе:

1.

(Ф.И.О., должность, организация)

2.

(Ф.И.О., должность, организация)

3.

(Ф.И.О., должность, организация)

Провела проверку наладки режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта (узла) и внутренних отопительных систем объекта Потребителя.

На основании результатов контроля в течение предыдущего отопительного периода гидравлического и температурного режимов тепловых сетей и теплопотребляющих установок Потребителя отклонения

не выявлены/выявлены (вычеркнуть не нужное).

Корректировка диаметров сопл элеваторов, дроссельных диафрагм, распределение теплоносителя между теплопотребляющим оборудованием в соответствии с рекомендациями теплоснабжающей организации требуется/не требуется/проведены (вычеркнуть не нужное).

|  | не предусмотрены проектом | в наличии, наладка проведена | опломбированы |
| --- | --- | --- | --- |
| Автоматические регуляторы системы горячего водоснабжения |  |  |  |
| Автоматические регуляторы системы отопления |  |  |  |
| Дроссельные (ограничительные) диафрагмы |  |  |  |
| Элеваторы системы отопления |  |  |  |

Заключение комиссии:

Ограничительные устройства

|  | установлены и опломбированы |
| --- | --- |
|  | не установлены и не опломбированы |

Система теплопотребления

|  | гидравлически отрегулирована |
| --- | --- |
|  | не отрегулирована |

Требование п. 11.5.2 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234, выполнено. Значение показателя наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя Кгидр определяется равным 1.

Подписи членов комиссии:

(подпись) 					(Ф.И.О.)

(подпись) 					(Ф.И.О.)

(подпись) 					(Ф.И.О.)