АКТ

О проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) оборудования теплового пункта (узла) и внутренних отопительных систем потребителя

«____» ____________ 2025 г.

Потребитель: ____________________________________________________________________

(наименование организации)

Адрес объекта: ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Комиссия в составе:

1.

(Ф.И.О., должность, организация)

2.

(Ф.И.О., должность, организация)

3.

(Ф.И.О., должность, организация)

составила настоящий акт о проведении гидравлических испытаний оборудования теплового пункта (узла) и внутренних отопительных систем объекта Потребителя.

Результаты испытаний системы теплопотребления:

Гидравлические испытания проводились под давлением ____кгс/см2 в течении ___ мин., падение давления составило до _____кгс/см2. При визуальном осмотре течи не обнаружено.

Результаты испытаний оборудования (нужное подчеркнуть):

теплового пункта, элеваторного узла управления, теплообменника:

Гидравлические испытания проводились под давлением ____кгс/см2 в течении ___ мин., падение давления составило до _____кгс/см2. При визуальном осмотре течи не обнаружено.

Заключение комиссии:

Оборудование теплового пункта и внутренние отопительные системы гидравлические испытания выдержали/не выдержали и готовы/не готовы к эксплуатации в отопительный период 2025-2026 годов.

Требование п. 11.5.5 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234, выполнено. Значение показателя наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов Киспыт определяется равным 1.

Подписи членов комиссии:

(подпись) 					(Ф.И.О.)

(подпись) 					(Ф.И.О.)

(подпись) 					(Ф.И.О.)