АКТ

Периодической проверки узла учета

«____» ____________ 2025 г.

Потребитель: ____________________________________________________________________

(наименование организации)

Адрес объекта: ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Комиссия в составе:

1.

(Ф.И.О., должность, организация)

2.

(Ф.И.О., должность, организация)

3.

(Ф.И.О., должность, организация)

провела проверку узла учета (выполнение требований п. 73 Правил коммерческого учета № 1034) на границе раздела смежных тепловых сетей, согласно акту разграничения балансовой принадлежности ОДПУ установлены на системах (трубопроводах):

|  | ЦО |
| --- | --- |
|  | ГВС |
|  | магистральный теплоноситель на ИТП |
|  | теплоноситель на ЦО, ГВС в открытой системе |
|  | отсутствует п. 7 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ |

1. Монтаж составных частей ОДПУ проектной документации, техническим условиям, Правилам коммерческого учета:

|  | соответствует |
| --- | --- |
|  | не соответствует |

2. Паспорта, свидетельства о поверке средств измерений, заводские пломбы и клейма:

|  | в наличии |
| --- | --- |
|  | отсутствуют |

3. Характеристики средств измерений указанным в паспортах данных узла учета:

|  | соответствует |
| --- | --- |
|  | не соответствует |

4. Диапазоны измерений параметров, допускаемых температурным графиком и гидравлическим режимом работы тепловых сетей, значениям указанных параметров, определённых договором и условиями подключения к системе теплоснабжения:

|  | соответствует |
| --- | --- |
|  | не соответствует |

5. Наличие неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающей организацией

|  | подтверждается |
| --- | --- |
|  | не подтверждается |

6. Учел учета:

|  | работоспособен |
| --- | --- |
|  | не работоспособен по причинам: |
|  | отсутствие результатов измерений |
|  | несанкционированное вмешательство в работу прибора учета |
|  | нарушение установленных пломб на средствах измерений и устройствах, входящих в состав узла учета, а также повреждение линий электросетей |
|  | механическое повреждение средств измерений и устройств, входящих в состав узла учета |
|  | истечение срока поверки любого из приборов (датчиков) |
|  | Работа с превышением нормированных пределов в течение большей части расчетного периода |

Заключение комиссии: в результате осмотра установлено, что узел учета ТЭ (ОДПУ)

|  | готов к эксплуатации, пригоден для коммерческого учета |
| --- | --- |
|  | не готов к эксплуатации, не пригоден для коммерческого учета |

Требование п. 11.5.14 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234, выполнено. Значение показателя наличия акта проверки узла учета Кпровер.уз.уч определяется равным 1.

Подписи членов комиссии:

(подпись) 					(Ф.И.О.)

(подпись) 					(Ф.И.О.)